様式第５号

合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書

令和　　年　　月　　日

美咲町長　　　　　　　殿

申請者　住　所

氏　名

令和　　年　　月　　日付け、美咲町指令　　第　　　　号で交付決定を受けた合併処理浄化槽設置整備事業が完了したので美咲町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第８条の規定により報告します。

記

１．補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　円

２．事業着手年月日　　　令和　　年　　月　　日

３．事業完了年月日　　　令和　　年　　月　　日

※　添　付　資　料

１．収支決算書

２．現場写真　※交付決定日、指令番号を掲示板に記入する。

（小型合併処理浄化槽工事マニュアル提出写真の撮り方参照）

３．チェックリストの提出

４．単独処理浄化槽の撤去前・撤去中・撤去後の写真（該当する場合）

５．単独処理浄化槽の処理に係る産業廃棄物管理票の写し(Ｅ票)（該当する場合）

収支決算書

収入の部

| 補助金 |  | 円 |
| --- | --- | --- |
| 自己資金 |  | 円 |
| 借入金 |  | 円 |
| 合計 |  | 円 |

支出の部

| 浄化槽本体 |  | 円 |
| --- | --- | --- |
| 埋設工事 |  | 円 |
| 排水工事 |  | 円 |
| その他 |  | 円 |
| 合計 |  | 円 |

合併処理浄化槽設置整備事業に伴う収支決算書を上記のとおり報告致します。

美咲町長　　　　　　　殿

令和　　年　　月　　日

申請者　　住　所

氏　名

様式第10号

令和　　年　　月　　日

美咲町長　　　　　　　　殿

申請者　　住　所

氏　名

電話番号

合併処理浄化槽設置整備事業補助金請求書

令和　　年　　月　　日付け、美咲町指令　　第　　　号で交付額が確定した合併処理浄化槽設置整備事業補助金について、美咲町補助金等交付規則第16条の規定により、次のとおり請求します。

- 請求金額

| 区 分 | 金 額 |
| --- | --- |
| 補助金交付決定額 | 円 |
| 前回までの受領額 | 円 |
| 今回請求額 | 円 |

２．振込先

| （ふりがな） 口座名義人 |  |
| --- | --- |
| 振込先金融機関名 | 銀行 本店 農協 支店 |
| 預金種別 | １．普通 ２．総合 ３．当座 |
| 口座番号 |  |

チェックリスト

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| １．流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２．放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３．誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入していないか。 |  |
| ４．升の位置及び種類 | 起点、屈曲点合流点及び一定間隔毎に適切な升が設置されているか。 |  |
| ５．流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |
| ６．かさ上げの状況 | バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができる。 |  |
| ７．浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行い難い場所に設置されていないか。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| ８．漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９．浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| １０．接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| １１．ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| １２．消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| １３．ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
|  | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
|  | 設計書どおりの台数及び能力のポンプが設置されているか。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取り外しが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動をさまたげるおそれはないか。 |  |
| １４．ブロワーの設置、稼動状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 印 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |