## 起工内容明細 (hidden)
起工（変更）内容明細書
|  |  | 工 事 名 | #REF!
１ 起工（変更）金額明細書
| 設計金額 |  | 消費税 |  | 合計金額
① 起 工 金 額 | #REF! | 円 | #REF! | 円 | #REF! | 円
② 当初請負金額 |  | 円 |  | 円 |  | 円
③ 変更設計金額 |  | 円 |  | 円 |  | 円
④ 精算設計金額 |  | 円 |  | 円 |  | 円
２ 事 業 費 明 細 書 （単市道路改良事業は不要）
費 目 | 全 体 | 円 | 契 約 額 | 円 | 起工済額 | 円 | 予算残額 | 円
工 事 費 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
測 量 試 験 費 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
用地費及び補償費 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
工事雑費又は事務費 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
事業費合計金額
３ 工 事 概 要
起 工 （当初） |  |  | 変 更 （今回変更後） |  |  |  | 増 減
４ 事前調査・協議内容チェックリスト（起工時のみ、該当項目をチェック又は囲むこと）
① 用 地 （ □ 該当あり □ なし ） |  |  | ④ 支障移転 （ □ 支障物件調査済 □ 調査未 ） |  |  |  | ⑦ その他調査・協議事項
□ 買収完了（ 未登記 登記済 ） |  |  | □ 電気（ 該当なし 移転完了 申請済 未申請）
□ 一部未買収（地権者承諾済） |  |  | □ 電話（ 該当なし 移転完了 申請済 未申請）
□ 未買収（理由： ） |  |  | □ ガス（ 該当なし 移転完了 申請済 未申請）
② 補 償 （ □ 該当あり □ なし ） |  |  | □ 水道（ 該当なし 移転完了 申請済 未申請）
□ 完 了 |  |  | ⑤ 占 用 （ □ 該当あり[ 国 県 ] □ なし ）
□ 一部未完了（地権者承諾済） |  |  | □ 申請済（ 許可済 許可未 ）
□ 未完了（理由： ） |  |  | ⑥ 道路法24条（ □ 該当あり[ 国 県 ] □ なし ）
③ 河川協議 （ □ 該当あり □ なし ） |  |  | □ 申請済（ 許可済 許可未 ）
□ 協議済（ 許可済 許可未 ） |  |  | ⑦ 県審査（ 不要 審査済 審査中 未審査 ）

## 集計 (hidden)
工 費
設計金額 |  | (消費税額) |  | #REF!
#REF! |  | (消費税抜) |  | #REF!
工 事 内 訳 書
名 称 | 種 類 ・ 形 状 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 備 考
直接工事費 |  | 1 | 式 |  | #REF!
共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | #REF!
現場管理費 |  | 1 | 式 |  | #REF!
一般管理費 |  | 1 | 式 |  | #REF!
0
合 計 （工事価格） |  | 1 | 式 |  | #REF!
消費税率（％）
消費税相当額 |  | 1 | 式 |  | #REF! |  | 8%
産業廃棄物税 |  | 1 | 式 |  | 546000 |  | 546t
総 合 計 |  | 1 | 式 |  | #REF!
0

## ①共通費（新建） (hidden)
■新営建築工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H23公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | 上限式 | 1
[9 empty] | #REF! | 0.9
鉄骨工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
その他工事 |  | #REF! |  | 1 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
P:直接工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF!
その他工事純工事費 |  | #REF! |  | 2 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 0.8 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
Np:純工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 11.26
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | #REF! | #REF!
下限値
8.41
小 計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #REF! | [6 empty] | 12
合 計 |  | #REF! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
Note on F4: 監理事務所を設けな場合0.90の補正
Note on J15: 直工1千万円以下の 場合は10,000
Note on J30: 純工1千万円以下の 場合は10,000
Note on J48: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位

## ②共通費（改建） (hidden)
■改修建築工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H23公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | 上限式 | 1
[9 empty] | #REF! | 0.9
鉄骨工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
その他工事 |  | #REF! |  | 1 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
P:直接工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF!
その他工事純工事費 |  | #REF! |  | 2 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 0.8 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
Np:純工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 11.26
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | #REF! | #REF!
下限値
8.41
小 計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #REF! | [6 empty] | 6
合 計 |  | #REF! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
Note on F4: 監理事務所を設けな場合0.90の補正
Note on J15: 直工5百万円以下の 場合は5,000
Note on J30: 純工5百万円以下の 場合は5,000
Note on J48: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位

## ③共通費（新電） (hidden)
■新営電気設備工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H23公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | 上限式 | 1
[9 empty] | #REF! | 0.9
鉄骨工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
その他工事 |  | #REF! |  | 1 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
P:直接工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF!
その他工事純工事費 |  | #REF! |  | 2 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 0.8 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
Np:純工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 11.8
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | #REF! | #REF!
下限値
7.35
小 計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #REF! | [6 empty] | 9
合 計 |  | #REF! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
Note on F4: 監理事務所を設けな場合0.90の補正
Note on J15: 直工5百万円以下の 場合は5,000
Note on J30: 純工5百万円以下の 場合は5,000
Note on J48: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位

## ④共通費（改電） (hidden)
■改修電気設備工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H23公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | 上限式 | 1
[9 empty] | #REF! | 0.9
鉄骨工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
その他工事 |  | #REF! |  | 1 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
P:直接工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF!
その他工事純工事費 |  | #REF! |  | 2 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 0.8 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
Np:純工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 11.8
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | #REF! | #REF!
下限値
7.35
小 計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #REF! | [6 empty] | 6
合 計 |  | #REF! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
Note on F4: 監理事務所を設けな場合0.90の補正
Note on J15: 直工3百万円以下の 場合は3,000
Note on J30: 純工3百万円以下の 場合は3,000
Note on J48: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位

## ⑤共通費（新機） (hidden)
■新営機械設備工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H23公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | 上限式 | 1
[9 empty] | #REF! | 0.9
鉄骨工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
その他工事 |  | #REF! |  | 1 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
P:直接工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF!
その他工事純工事費 |  | #REF! |  | 2 |  |  |  | #REF! | 標準式
簡易工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 0.8 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | #REF!
下限式
#REF!
Np:純工事費(千円)
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 11.2
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | #REF! | #REF!
下限値
7.52
小 計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #REF! | [6 empty] | 9
合 計 |  | #REF! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
Note on F4: 監理事務所を設けな場合0.90の補正
Note on J15: 直工5百万円以下の 場合は5,000
Note on J30: 純工5百万円以下の 場合は5,000
Note on J48: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位

## 共通費（電気） (hidden)
■新営電気工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H29公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  |  |  | 3.9 | 0.9 |  |  | 0 | 上限式
7.19
鉄骨工事 |  | 0 |  | 3.9 | 0.9 |  |  | 0
その他工事 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 標準式
簡易工事 |  | 0 |  | 3.9 | 0.9 |  |  | 0 | 0
処分費等 |  | 0 | [5 empty] | 0
下限式
3.9
小計 |  | 0 | [6 empty] | P:直接工事費(千円)
共通費に係る直接工事費 | 処分費を除く | 0 | [5 empty] | 0 | 5000
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | 0 |  | 22.91 | 1 |  |  | 0 | 上限式
38.6
鉄骨工事純工事費 |  | 0 |  | 22.91 | 1 |  |  | 0
その他工事純工事費 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 標準式
簡易工事純工事費 |  | 0 |  | 22.91 | 0.8 |  |  | 0 | 0
処分費等 |  | 0
下限式
22.91
小計 |  | 0 | [6 empty] | Np:純工事費(千円)
共通費に係る純工事費 | 処分費を除く | 0 | [5 empty] | 0 | 5000
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | 0 |  | #NUM! | 1 |  |  | #NUM! | 17.49
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0 | #NUM!
下限値
8.06
小 計 |  | 0 |  |  |  |  | #NUM! | #NUM!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #NUM! | [5 empty] | #NUM! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #NUM! | [6 empty] | 0
合 計 |  | #NUM! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
■改修電気工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H29公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事 |  | 0 |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
その他工事 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 標準式
簡易工事 |  | 0 |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等
下限式
#REF!
小計 |  | #REF! | [6 empty] | P:直接工事費(千円)
共通費に係る直接工事費 | 処分費を除く | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF!
その他工事純工事費 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 標準式
簡易工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 0.8 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | 0
下限式
#REF!
小計 |  | #REF! | [6 empty] | Np:純工事費(千円)
共通費に係る純工事費 | 処分費を除く | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 17.49
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | #REF! | #REF!
下限値
8.06
小 計 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #REF! | [6 empty] | 2.54
合 計 |  | #REF! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
Note on G4: udd04: 監理事務所を設けない場合0.90の補正
Note on K15: 直工500万円以下の 場合は5,000
Note on K30: 直工500万円以下の 場合は5,000
Note on K48: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位
Note on G53: udd04: 監理事務所を設けない場合0.90の補正
Note on K64: 直工3百万円以下の 場合は3,000
Note on K79: 純工3百万円以下の 場合は3,000
Note on K97: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位

## 共通費（機械） (hidden)
■新営機械工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H29公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  |  |  | 4.86 | 0.9 |  |  | 0 | 上限式
5.51
鉄骨工事 |  | 0 |  | 4.86 | 0.9 |  |  | 0
その他工事 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 標準式
簡易工事 |  | 0 |  | 4.86 | 0.9 |  |  | 0 | 0
処分費等 |  | 0 | [5 empty] | 0
下限式
4.86
小計 |  | 0 | [6 empty] | P:直接工事費(千円)
共通費に係る直接工事費 | 処分費を除く | 0 | [5 empty] | 0 | 5000
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | 0 |  | 17.14 | 1 |  |  | 0 | 上限式
31.23
鉄骨工事純工事費 |  | 0 |  | 17.14 | 1 |  |  | 0
その他工事純工事費 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 標準式
簡易工事純工事費 |  | 0 |  | 17.14 | 0.8 |  |  | 0 | 0
処分費等 |  | 0
下限式
17.14
小計 |  | 0 | [6 empty] | Np:純工事費(千円)
共通費に係る純工事費 | 処分費を除く | 0 | [5 empty] | 0 | 5000
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | 0 |  | #NUM! | 1 |  |  | #NUM! | 16.68
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0 | #NUM!
下限値
8.07
小 計 |  | 0 |  |  |  |  | #NUM! | #NUM!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #NUM! | [5 empty] | #NUM! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #NUM! | [6 empty] | 0
合 計 |  | #NUM! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
■改修機械工事用シート
○共通仮設費 | [8 empty] | 「H29公共建築工事共通費積算基準」改訂版
直接工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 共通仮設費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回共通仮設費 | 共通仮設費率計算
一般工事 |  | #REF! |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事 |  | 0 |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
その他工事 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 標準式
簡易工事 |  | 0 |  | #REF! | 0.9 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等
下限式
#REF!
小計 |  | #REF!
積上げ | [8 empty] | P:直接工事費(千円)
共通費に係る直接工事費 | 処分費を除く | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○現場管理費
純工事費 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 現場管理費率 | 補正率 | 全体共通仮設費 | 契約済共通仮設費 | 今回現場管理費 | 現場管理費率計算
一般工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 上限式
#REF!
鉄骨工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF!
その他工事純工事費 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 標準式
簡易工事純工事費 |  | #REF! |  | #REF! | 0.8 |  |  | #REF! | #REF!
処分費等 |  | 0
下限式
#REF!
小計 |  | #REF! | [6 empty] | Np:純工事費(千円)
共通費に係る純工事費 | 処分費を除く | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
○一般管理費
工事原価 | 契約済工事 | 今回工事 | 計 | 一般管理費率 | 補正率 | 全体一般管理費 | 契約済共通仮設費 | 今回一般管理費 | 一般管理費率計算
上限値
今回工事 工事原価 |  | #REF! |  | #REF! | 1 |  |  | #REF! | 16.68
標準式
契約保証費 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | #REF! | #REF!
下限値
8.07
小 計 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 調整一般管理費 | 予定工期
計 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | T:工期(ヶ月)
消費税相当額 |  | #REF! | [6 empty] | 2.5
合 計 |  | #REF! | [6 empty] | ↑工期を必ず入力↑
Note on G4: udd04: 監理事務所を設けない場合0.90の補正
Note on K15: 直工500万円以下の 場合は5,000
Note on K30: 直工500万円以下の 場合は5,000
Note on K48: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位
Note on G53: udd04: 監理事務所を設けない場合0.90の補正
Note on K64: 直工3百万円以下の 場合は3,000
Note on K79: 純工3百万円以下の 場合は3,000
Note on K97: 工期を直接入力 0.5ヶ月単位

## （印刷ｐ1のみ）表紙
内 訳 書
美咲町お試し暮らし住宅改修工事
岡山県久米郡美咲町西川地内

## （印刷）科目別内訳
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 備 考
科目別内訳
建築工事
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2 | 内装改修 |  | 1 | 式
3 | 建具改修 |  | 1 | 式
4 | 外部改修 |  | 1 | 式
5 | 撤去工事 |  | 1 | 式
6 | 撤去処分費 |  | 1 | 式
7 | 電気設備改修 |  | 1 | 式
8 | 機械設備改修 |  | 1 | 式
Note on J1: udd08: ✓は金額削除

## （印刷）細目別内訳
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 備 考
美咲町お試し暮らし住宅改修整備工事
1 | 直接仮設
| 養生費 | 仕上養生 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等 | 79.5 | ㎡
| 清掃・片付け費 |  | 79.5 | ㎡
| 竣工美装費 |  | 79.5 | ㎡
2 | 内装改修
| 畳表替え | 目積畳床 縁なし 材工 | 8 | 枚
| DK洋間洗面室 ｸﾛｽ張替 | 中級品以上 | 66.9 | ㎡
| 床開口復旧 | ﾋﾞﾆﾙ床仕上げ 洗面所、便所 | 6.3 | ㎡
| 壁開口復旧 | ｸﾛｽ仕上げ 洗面所、便所 | 2.8 | ㎡
3 | 建具改修
| 浴室扉取替 | 700x1900 材工 | 1 | 箇所
| 襖張替え | 間仕切襖（両面） | 2 | 本
|  | 間仕切襖（片面） | 2 | 本
|  | 押入 | 2 | 本
| 障子紙張替 | ６尺障子 | 6 | 本
| 網戸張替え | 材工共 ステンレス網 | 8 | 枚
4 | 外部改修
| ﾃﾗｽ軒屋根 波板張替 |  | 32 | ㎡ | 波板耐用年数１０年程度
塗装工事
| ﾃﾗｽ木部 下地処理 |  | 38.3 | ㎡
| ﾃﾗｽ木部 下地処理 |  | 38.3 | ㎡
0
5 | 撤去工事
| キッチン設備解体・撤去 | 流し台・レンジフード、吊戸棚共 | 1 | 式
| 屋外ｼﾝｸ設備解体･撤去 |  | 1 | 式
| ガス管解体撤去 |  | 1 | 式
| 洗面化粧台解体・撤去･処分 | 木製野縁 | 1 | 式
| 洗面器解体・撤去･処分 |  | 1 | 式
| 洗濯機パン解体・撤去･処分 |  | 1 | 式
| 屋根太陽熱温水器撤去 |  | 1 | 式
| エアコン撤去 |  | 2 | 台
| 照明器具撤去 |  | 5 | 台
| DK･洋間・洗面室 既存ｸﾛｽ撤去 |  | 66.9 | ㎡
| ﾃﾗｽ軒屋根 波板撤去 |  | 32 | ㎡
6 | 撤去処分費
| 発生材・家財処分（家具衣類） | 積込処分 4t | 1 | 台 | 仏壇は閉眼供養（魂抜き）済、神棚は未祈祷
7 | 電気設備改修
| 照明器具交換 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞ | 5 | ヶ所
| 分電盤 |  | 1 | 面
| 電圧測定・絶縁抵抗試験 | 電工 1人工程度 | 1 | 人工
| コンセントカバー交換 |  | 10 | ヶ所
8 | 機械設備改修
| 洗面化粧台 | W750 3面鏡 | 1 | 式 | 参考商品 クリナップS、タカラスタンダードファミーユ
| トイレ便器更新 | 温水洗浄便座 手洗いなし 材工 | 1 | 箇所
| トイレ手洗い更新 | 壁掛けタイプ 材工共 | 1 | 箇所
| ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ | W2700 ｽﾃﾝﾚｽ又はホーロー | 1 | 式 | 食器洗浄機付き 参考商品 クリナップステディア、タカラスタンダードトレーシア
| ｷｯﾁﾝ・ｼﾝｸ交換手間 |  | 1 | 式
| ｼﾝｸ更新 | W1200 ステンレス | 1 | 台
| ｼﾝｸ水栓 | 壁付 | 1 | 個
| ｼﾝｸ水栓取付け |  | 1 | 個
| 浴室水栓更新 | 材工共 ｻｰﾓﾃﾞｯｷｼｬﾜｰ混合栓 | 1 | 式
| 浴室水栓更新 | 材工共 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ台付ﾀｲﾌﾟ | 1 | 式
| 洗濯機用水栓 | 材工 | 1 | 式
| 洗濯機パン | 640x740 材工 | 1 | 台
| エコキュート設置 | 材工 370L ﾌﾙｵｰﾄ | 1 | 式
| エアコン | 10帖用 | 3 | ヶ所
| エアコン取付 |  | 3 | ヶ所
| 水廻り点検 | 配管工 1人工程度 | 1 | 人工
給水管更新
| 給水引込 HIVP | 継手支持金物含む 20ｍ程度 | 1 | 式
| 給水管更新 | 継手支持金物含む 25ｍ程度 | 1 | 式
| 給湯管更新 | 継手支持金物含む 20ｍ程度 | 1 | 式
| 外壁貫通工事 |  | 5 | カ所
| 水道メーター引込 |  | 1 | 式 | 町上下水道課と施工協議

## 代価表 (hidden)
代価表
NO | 名 称 | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
①-1 | 既設管切断接続費 | VU-150 | [6 empty] | 代価表 0001
|  | 騒音規制、作業時間制約作業 |  | 1 |  |  | 14933.3333
箇所
| 既設管切断接続費 | VU-150 |  | 1 | 1.3333 | 11200 | 14933.3333 | ★ | 設備ｺﾝｻﾙ単価P.106
箇所
計
14933.3333
①-1 | 土工事 | [7 empty] | 代価表 0002
|  | 騒音規制、作業時間制約作業 |  | 1 |  |  | 588245
式
| 根伐 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 | m3 | 65.6 | 1.3333 | 2400 | 209920 | ★ | 設備ｺﾝｻﾙｐ39
| 埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 | m3 | 50.9 | 1.3333 | 3480 | 236176 | ★ | 設備ｺﾝｻﾙｐ39
| 保護砂 |  | m3 | 14.7 | 1.3333 | 3750 | 73500 | ★ | 設備ｺﾝｻﾙｐ39
| 残土運搬 | ＢＨ0.13 2ｔ ＤＩＤ区間なし8.5㎞以下 | ｍ3 | 14.7 | 1 | 4670 | 68649 |  | 瀬戸内市単価表
| 残土処分 | 瀬戸内市処分場 | ｍ3 | 14.7 | 1 | 0 | 0
| 計 | [5 empty] | 588245
①-1 | 矢板工事 | [7 empty] | 代価表 0003
|  | 騒音規制、作業時間制約作業 |  | 1 |  |  | 451206.3333
式
| 軽量鋼矢板土留め |  | m | 32 | 1.3333 | 4681 | 199722.6667 | ★ | 別紙（矢板工）
| 軽量金属支保工（腹起し） |  | m | 32 | 1.3333 | 782 | 33365.3333 |  | 別紙（矢板工）
| 軽量金属支保工（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟ^ﾄ） |  | m | 32 | 1.3333 | 446 | 19029.3333 |  | 別紙（矢板工）
| 軽量鋼矢板賃料 |  | 式 | 1 | 1 | 65189 | 65189 |  | 別紙（矢板工）
| 軽量金属支保工賃料 |  | 式 | 1 | 1 | 101400 | 101400 |  | 別紙（矢板工）
| 運搬費 | 2.5ｔ | 回 | 2 | 1 | 16250 | 32500 |  | 別紙（矢板工）
| 計 | [5 empty] | 451206.3333
①-2 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切断 | [7 empty] | 代価表 0004
|  | 騒音規制、作業時間制約作業 |  | 1 |  |  | 656.5
|  | ➡午前中作業実施 | m
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切断 |  |  | 1 | 1.01 | 650 | 656.5 | ★ | 施夏ｐ363
m
[7 empty] | 502 |  | ｽﾏｲﾙ単価参照
計
①-2 | ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 | [7 empty] | 代価表 0005
|  | 騒音規制、作業時間制約作業 |  | 1 |  |  | 2020
ｍ2
| ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 |  | ｍ2 | 1 | 1.3333 | 147 | 196 | ★ | ｽﾏｲﾙ単価参照
|  |  | ｍ2 | 1 | 0.067333 | 30000 | 2020 | ☆★ | ｺｐ465
計
| 既存汚水桝撤去 | 600□×1300H MH蓋共 | [6 empty] | 代価表 0006
|  | 騒音規制、作業時間制約作業 |  | 1 |  |  | 20146.6667
組
| 既存汚水桝撤去 | 600□×1300H MH蓋共 |  | 1 | 1.3333 | 15110 | 20146.6667 |  | 別紙資料 代価表
組
計
20146.6667
②-2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | [7 empty] | 代価表 0008
|  | 騒音規制、作業時間制約作業 |  | 1 |  |  | 40400
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | ｍ3 | 1 | 1.3333 | 7900 | 10533.3333 | ★ | ｽﾏｲﾙ単価参照
|  |  | ｍ3 | 1 | 1.3467 | 30000 | 40400 | ★ | ｺｐ465
計
| 浄化槽内砂埋め、沈下対策工事 | [7 empty] | 代価表 0007
| 沈下対策ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｔ＝100 49.5m2 |  | 1 |  |  | 203923.425
式
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（FC18-15-20） | ｔ＝100 | m3 | 4.95 | 1 | 15400 | 76230 |  | 物７月ｐ104
| 同上打設手間 |  | m3 | 4.95 | 1.01 | 800 | 3999.6 | ★ | ｺ夏市ｐ11
| 圧送料 |  | m3 | 4.95 | 1.01 | 600 | 2999.7 | ★ | ｺ夏市ｐ13
| 基本料 |  | 1回 | 1 | 1.01 | 45000 | 45450 | ★ | ｺ夏市ｐ13
| 型枠 | 止め枠H=150 | m2 | 4.65 | 1.01 | 3600 | 16907.4 | ★ | ｺ夏市ｐ17
| 型枠運搬費 |  | m2 | 4.65 | 1.01 | 250 | 1174.125 | ★ | ｺ夏市ｐ17
| 鉄筋材（小口） | SD295A D10 ＠200S | ㎏ | 0.495 | 1 | 67000 | 33165 |  | 物７月ｐ19
| 加工組立 |  | ㎏ | 0.495 | 1.01 | 44000 | 21997.8 | ★ | ｺ夏市ｐ7
| 同上運搬費 |  | ㎏ | 0.495 | 1.01 | 4000 | 1999.8 | ★ | ｺ夏市ｐ7
計
203923.425
| 舗装改修工事 | 騒音規制、作業時間制約作業 | [6 empty] | 代価表 0009
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 |  |  | 1 |  |  | 7137.3333
m2
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 |  |  | 1 | 1.3467 | 5300 | 7137.3333 | ★ | ｺ夏ｐ403
m2
計
7137.3333
| 舗装改修工事 | 騒音規制、作業時間制約作業 | [6 empty] | 代価表 0010
| 不陸整正の上、AS表層ｔ＝50 |  |  | 1 |  |  | 3362.6667
m2
| 不陸整正の上、AS表層ｔ＝50 |  | m2 | 1 | 1.3333 | 2522 | 3362.6667 | ★ | ｽﾏｲﾙ単価参照
計
3362.6667

## 積算拾い資料 (hidden)
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 計算式 | 備 考 |  | 刊行物 |  | 掛け率単価 （低減率考慮） | 低減率 | 採用単価 | 見積 |  | 掛け率 | 低減 | 採用単価 | 掛け率調整
[7 empty] | 採用 単価 | 掲載P. | 単価 | 100% | －％ | (丸め) | 採用業者名 | 単価 | 100% | 単価 | (丸め) | 100% | ％
◇ | 共通仮設費 積上げ |  |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 100%
| 仮囲い | 成形鋼板H=2000 期間4か月 | 104 | m | 43.5+2+2+16+15+25
◇ | 浄化槽解体撤去工事
| ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 |  | 35 | m | (5.5+12)*2
| ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 |  | 49.5 | m2 | 4.5*11
| ｺﾝｸﾘｰﾄはつり |  | 12.375 | m3 | 49.5*（0.2+0.05）
◇ | 浄化槽内砂埋め、沈下対策工事
| 沈下対策ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｔ＝150 | 49.5 | m2 | 4.5*11
◇ | 外構整備工事
| 舗装撤去工事 | 既存AS 表層t＝50 撤去 | 787 | m2 | 875-38.4-49.5
| 舗装改修工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-10 | 49.5 | m2 | 49.5
|  | 不陸整正の上、AS表層ｔ＝50 | 826 | m2 | 875-49.5
|  | 縁石 | 52.6 | m | 0.6+52.0
|  | ライン引き | 180 | m | 4.5*21+3.5*10+5*10
|  | 車止め | 82 | 箇所 | 41*2
Note on J1: udd08: ✓は金額削除

## 見積比較表 (hidden)
[5 empty] | 業者名 | A社 |  | B社 |  | C社 |  | D社
| 外構整備工事 | [5 empty] | 操工業 |  | 前田道路 |  | 御南建設 |  | 誠眞工業
[5 empty] | 金 額 | 7500000 |  | 4170000 |  | 7750000 |  | 7600000 |  | 0
[5 empty] | 掛 率 | NET | 0.8 | NET | 0.8 | NET | 0.8 |  | 0.8
[5 empty] | 採用金額 | 6000000 |  | 3336000 |  | 6200000 |  | 6080000 |  | 0 | [6 empty] | 指定の合計
[5 empty] | ※付採用 |  |  | ※ | [6 empty] | ｴﾗｰﾁｪｯｸ欄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
番号 | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 採用単価 | A社 |  | B社 |  | C社 |  | D社 |  | 0 | 採用単価 | Ａ | Ｂ | Ｃ | D | Ｅ
| 舗装撤去 | 舗装版破砕 積込 | 787 | m3 | 181 |  | 5080 | ※ | 226 |  | 5170 |  | 4960 |  | 180.8 | 3997960 | 177862 | 4068790 | 3903520
| 廃材積込費 |  | 39.4 | m3 | 1540 |  | 0 | ※ | 1920 |  | 0 |  |  |  | 1536 | 0 | 75648 | 0
| 廃材運搬費 | ｶﾗ運搬 | 39.4 | m3 | 6320 |  | 7900 | ※ | 7900 |  | 7820 |  | 7890 |  | 6320 | 311260 | 311260 | 308108 | 310866
| 廃材処分費 |  | 78.8 | ｔ | 904 |  | 2850 | ※ | 1130 |  | 3040 |  | 2860 |  | 904 | 224580 | 89044 | 239552 | 225368
| 舗装改修工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A-5-15 路盤工 | 50 | m2 | 4100 |  | 4050 | ※ | 5130 |  | 4140 |  | 4070 |  | 4104 | 202500 | 256500 | 207000 | 203500
| 不陸整正、表層工t＝50 |  | 826 | m2 | 2250 |  | 2240 | ※ | 2817 |  | 2330 |  | 2420 |  | 2253.6 | 1850240 | 2326842 | 1924580 | 1998920
| 縁石 |  | 53 | m | 6860 |  | 7120 | ※ | 8570 |  | 7170 |  | 6880 |  | 6856 | 377360 | 454210 | 380010 | 364640
| ﾗｲﾝ引き |  | 180 | m | 198 |  | 363 | ※ | 248 |  | 452 |  | 370 |  | 198.4 | 65340 | 44640 | 81360 | 66600
| 車止め |  | 82 | 箇所 | 2300 |  | 3370 | ※ | 2880 |  | 3430 |  | 3250 |  | 2304 | 276340 | 236160 | 281260 | 266500
| 文字 軽 |  | 11 | 箇所 | 1810 |  | 5180 | ※ | 2260 |  | 5230 |  | 5220 |  | 1808 | 56980 | 24860 | 57530 | 57420
| 身障者ﾏｰｸ |  | 1 | 箇所 | 8160 |  | 12900 | ※ | 10200 |  | 13000 |  | 14000 |  | 8160 | 12900 | 10200 | 13000 | 14000
| 重機運搬費 |  | 1 | 式 | 135000 |  | 129000 | ※ | 169000 |  | 194000 |  | 191000 |  | 135200 | 129000 | 169000 | 194000 | 191000
| 金額調整 |  | 1 |  |  |  | -4460 | ※ | -6226 |  | -5190 |  | -2334 |  | -4980.8 | -4460 | -6226 | -5190 | -2334
| 金額合計 |  |  |  |  | 7500000 |  | 4170000 |  | 7750000 |  | 7600000 |  | 0 |  | 7500000 | 4170000 | 7750000 | 7600000 | 0
| 採用金額 |  |  |  |  | 6000000 |  | 3336000 |  | 6200000 |  | 6080000 |  | 0
[5 empty] | 業者名 | A社 |  | B社 |  | C社 |  | D社
| 歩道切り下げ工 | [5 empty] | 大久保体器 |  | 前田道路 |  | ﾓﾐｼﾞﾔ運動具店 |  | さんもく工業
[5 empty] | 金 額 | 644000 |  | 611000 |  | 747000 |  | 1049000 |  | 0
| 24条申請、現況復旧工共 W=7200 |  |  |  | 掛 率 | NET | 0.8 | NET | 0.8 | NET | 0.8 |  | 0.8
[5 empty] | 採用金額 | 515200 |  | 488800 |  | 597600 |  | 839200 |  | 0 | [6 empty] | 指定の合計
[5 empty] | ※付採用 |  |  | ※ | [6 empty] | ｴﾗｰﾁｪｯｸ欄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
番号 | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 採用単価 | A社 |  | B社 |  | C社 |  | D社 |  | 0 | 採用単価 | Ａ | Ｂ | Ｃ | D | Ｅ
＜工事期間中＞
| 既存縁石撤去工 | ｗ＝180 L=600 | 7.2 | m | 4340 |  |  | ※ | 5420 | [5 empty] | 4336 |  | 39024
| 産廃運搬費 | 1.5ｔ | 1 | 式 | 9040 |  |  | ※ | 11300 | [5 empty] | 9040 |  | 11300
| 産廃処分費 | 1.5ｔ | 1 | 式 | 1810 |  | 94140 | ※ | 2260 |  | 86320 |  | 88280 |  | 1808 | 94140 | 2260 | 86320 | 88280
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置（埋込式） | ｗ＝180 L=600 H=450ｿﾌﾄｺｰﾝ2箇所とも | 7.2 | m | 14900 |  |  | ※ | 18600 | [5 empty] | 14880 |  | 133920
| 歩道部ｿﾌﾄｺｰﾝ設置工 | H=800 ｱﾝｶｰ止め | 2 | 箇所 | 13500 |  |  | ※ | 16900 | [5 empty] | 13520 |  | 33800
| 歩道盤切断工 | ｔ＝50 汚水処理共 | 1 | 式 | 18100 |  |  | ※ | 22600 | [5 empty] | 18080 |  | 22600
| ＜工事完了＞ | 現況復旧工
| 既存縁石撤去工 | ｗ＝180 L=600 | 7.2 | m | 4340 |  |  | ※ | 5420 | [5 empty] | 4336 |  | 39024
| 産廃運搬費 | 1.5ｔ | 1 | 式 | 9040 |  |  | ※ | 11300 | [5 empty] | 9040 |  | 11300
| 産廃処分費 | 1.5ｔ | 1 | 式 | 2200 |  |  | ※ | 2260 | [5 empty] | 2200 |  | 2260
| 縁石ﾌﾞﾛｯｸ設置工 | ｗ＝180 L=600 | 7.2 | m | 14900 |  |  | ※ | 18600 | [5 empty] | 14880 |  | 133920
| 舗装復旧工 | 縁石取り合い部のみ | 1 | 式 | 58600 |  |  | ※ | 73300 | [5 empty] | 58640 |  | 73300
| 歩道部ｿﾌﾄｺｰﾝ撤去工 | H=800 ｱﾝｶｰ止め | 2 | 箇所 | 7220 |  | 9030 | ※ | 9030 |  | 9030 |  | 9030 |  | 7224 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060
| 重機運搬費 |  | 1 | 式 | 72200 |  | 532160 | ※ | 90300 |  | 642820 |  | 943500 |  | 72240 | 532160 | 90300 | 642820 | 943500
| 金額調整 |  | 1 |  |  |  | -360 | ※ | -68 |  | -200 |  | -840 |  | -54.4 | -360 | -68 | -200 | -840
| 金額合計 |  |  |  |  | 644000 |  | 611000 |  | 747000 |  | 1049000 |  | 0 |  | 644000 | 611000 | 747000 | 1049000 | 0
| 採用金額 |  |  |  |  | 515200 |  | 488800 |  | 597600 |  | 839200 |  | 0
[5 empty] | 業者名 | A社 |  | B社 |  | C社
| 仮設駐車場整備工 | [5 empty] | 大久保体器 |  | ﾓﾐｼﾞﾔ運動具店 |  | さんもく工業
[5 empty] | 金 額 | 208000 |  | 252000 |  | 237000 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 掛 率 | NET | 0.8 | NET | 0.8 | NET | 0.8
[5 empty] | 採用金額 | 166400 |  | 201600 |  | 189600 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 指定の合計
[5 empty] | ※付採用 | ※ | [8 empty] | ｴﾗｰﾁｪｯｸ欄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
番号 | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 採用単価 | A社 |  | B社 |  | C社 |  | D社 |  | 0 | 採用単価 | Ａ | Ｂ | Ｃ | D | Ｅ
＜既存ﾌｪﾝｽ仮設改修工＞
| 防球ﾈｯﾄ たくし上げ及び復旧 |  | 1 | 式 | 48600 | ※ | 60800 |  | 73100 |  | 69300 |  |  |  | 48640 | 60800 | 73100 | 69300
| 既存フェンスｽﾊﾟﾝ撤去処分 |  | 1 | 式 | 25900 | ※ | 32400 |  | 39200 |  | 36700 |  |  |  | 25920 | 32400 | 39200 | 36700
| ﾌｪﾝｽ2ｽﾊﾟﾝ新設 |  | 1 | 式 | 92000 | ※ | 115000 |  | 140000 |  | 131000 |  |  |  | 92000 | 115000 | 140000 | 131000
|  |  | 1 |  | 2200 | ※ | -200 |  | -300 |  | 0 |  |  |  | 2200 | -200 | -300 | 0
| 金額合計 |  |  |  |  | 208000 |  | 252000 |  | 237000 |  | 0 |  | 0 |  | 208000 | 252000 | 237000 | 0 | 0
| 採用金額 |  |  |  |  | 166400 |  | 201600 |  | 189600 |  | 0 |  | 0

## 参考資料 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 建改 |  |  | B0-281121 B3103S 標準
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 93.3 |  | 2,260 | 210858
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 建改 |  |  | 代価表 0150
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 13.5 |  | 2,260 | 30510
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 建改 |  |  | 代価表 0151
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ陶磁器類 | 2.1 |  |  | #VALUE!
| DID区間有り 4.5㎞以下 | 1.34+0.74 | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 建改 |  |  | 代価表 0152
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木くず類 | 41.5 |  | 0 | 0
| DID区間有り 4.5㎞以下 | 66.4➡41.5 | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 建改 |  |  | 代価表 0153
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 生木類 | 9.3 |  |  | #VALUE!
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 建改 |  |  | 代価表 0154
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.08 |  |  | #VALUE!
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 建改 |  |  | 代価表 0155
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 | 28.4 |  | 2,260 | 64184
| DID区間有り 4.5㎞以下 | 23.4➡28.4 | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  | 建改 |  |  | B0-281121 B3103S 標準
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 24.7 |  | 1,490 | 36803
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
#VALUE!
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | K=
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 再資源化 | 138 |  | 1,300 | 179400 | 見×100 JP有価物回収 | 1.48
|  |  | ｔ |  |  | 見
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 再資源化 | 20 |  | 1,300 | 26000 | 見×100 JP有価物回収 | 1.48
|  |  | ｔ |  |  | 見
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ陶磁器 |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 最終処分 | 2.1 |  | 10,000 | 21000 | 見×100 JP有価物回収 | 1
|  | 2.2➡0.1➡2.1 | ｔ |  |  | 見 | 集計表ｐ7、ｐ9
発生材処分 | 木くず |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 再資源化 | 22.8 |  | 4900 | 111720 | 見×100 ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝ | 0.55
|  | 36.6➡22.8 | ｔ | 2700➡4900 |  | 見
発生材処分 | 生木 |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 最終処分 | 13.8 |  | 1,210 | 16698 | 見×100 ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝ | 1.48
|  |  | ｔ |  |  | 見
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 最終処分 | 0.35 |  | 16200 | 5670 | 見×100 JP有価物回収 | 0.35
|  |  | ｔ | 5700➡16200 |  | 見
発生材処分 | 鉄くず |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 有価処分 | 31 |  | -26000 | -806000 | 物10P776 | 1.13
|  | 30.5➡31.0 | t |  |  | 物
発生材処分 | ｱﾙﾐくず |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 有価処分 | 154 |  | -60 | -9240 | 物10P778 | 0.15
|  | 249➡154 | kg |  |  | 物 | 積算集計ｐ10,11
発生材処分 | 混合廃棄物 |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 最終処分 | 7.1 |  | 5400 | 38340 | 見×100 JP有価物回収 | 0.26
|  | 27.4㎥➡7.1ｔ | ｍ3➡ｔ | 5700➡8000➡5400 |  | 見
産廃処理税 |  |  | 建発 |  |  | (見積り・刊行物等)
| 23.35 | 23.4 |  | 909 | 21270.6 |  | 211ｔ➡77.6ｔ
|  | 77.6➡23.4 | ｔ |  |  |  | 77.6➡23.4
計
-395141.4